附件：

水稻秸秆青贮试验试剂及实验耗材采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 及要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二烷基硫酸钠 | 1.纯度：≥98%； 2.存储条件：密封、干燥； 3.有效期：≥3年。 | 500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 2 | 氢氧化钠 | 1.纯度：≥99.5%； 2.存储条件：密封、干燥、RT（20-25℃）； 3.有效期：≥3年。 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 3 | a-淀粉酶 | 1.活力：≥3700U/g； 2.干燥失重：≤6%； 3.最适PH值：5.5-7.5； 4.最适温度：50℃-70℃; 5.储存条件:RT（20-25℃）； 6.有效期：≥3年。 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 4 | 十六烷基三甲基溴化铵 | 1.纯度：≥99.0%； 2.水溶性：易溶； 3.存储条件：RT（20-25℃）、密封、防潮； 4.有效期：≥3年。 | 100g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 5 | 偏磷酸 | - 1.纯度：≥38％； - 2.储存条件：干燥、阴凉环境； - 3.有效期：≥3年。 | 500g/瓶 | 瓶 | 4 |  |  |  |
| 6 | PBS缓冲液 | 1.纯度：0.1mol/L； 2.pH值：7.2-7.4； 3.存储条件：冷藏储存； 4.有效期：≥3年。 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| - 7 | - 乙醇 | - 1.有效成分：乙醇（95%±1%）； - 2.存储条件：室温，远离火源； - 3.有效期：≥3年。 | - 2.5L/瓶 | - 瓶 | - 20 |  |  |  |
| 8 | 五水硫酸铜 | - 1.纯度：98%； - 2.存储条件：室温； - 3.保质期：≥2年。 | 500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |  |
| - 9 | - 无水硫酸钠 | - 1.纯度：ACS,≥99%； - 2.存储条件：密封、干燥； - 3.有效期：≥3年。 | - 500g/瓶 | - 瓶 | - 20 |  |  |  |
| - 10 | - L-乳酸测试盒 | - 1.存储条件：2-8℃； - 2.有效期：6个月。 | - 50份/盒 | - 盒 | - 5 |  |  |  |
| - 11 | - 酶标板 | - 1.材质：聚苯乙烯（PS） - 2.孔型：96孔（12x8排）； - 3.孔底：平底； - 4.孔容量：200ul； - 5.有效期：≥3年。 | - 96孔/板 | - 板 | - 15 |  |  |  |
| 12 | 冻存管 | - 1.材质：聚丙烯（PP）； - 2.耐低温性：-196℃（液氮）至121℃（灭菌）； - 3.规格：5ml； - 4.有效期：≥3年。 | 50支/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 13 | 针头滤器 | - 1.材质：聚醚砜PES膜材； - 2.规格：25mm直径，0.22μm孔径； - 3.无菌等级：伽马灭菌，无菌； - 4.有效期：≥2年。 | 100个/包 | 包 | 2 |  |  |  |
| - 14 | - 一次性采样管 | - 1.材质：聚丙烯（PP），透明度≥85%； - 2.规格：5ml； - 3.直径：20mm； - 4.有效期：≥2年。 | - 100个/包 | - 包 | - 5 |  |  |  |
| 15 | 无菌纱布 | - 1.材质：纯棉（非脱脂）； - 2.无菌等级：环氧乙烷灭菌，无菌； - 3.尺寸：8*8cm； - 4.有效期：≥2年。 | 8*8cm/包 | 包 | 13 |  |  |  |
| 16 | - 离心管 | - 1.材质：环保pp聚酯丙烯材质； - 2.规格：5ml； - 3.无菌等级：无酶、无热源，可高压灭菌； - 4.有效期：≥2年。 | 200个/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 17 | 离心管 | - 1.材质：环保pp聚酯丙烯材质； - 2.规格：10ml； - 3.无菌等级：无酶、无热源，可高压灭菌； - 4.有效期：≥2年。 | 100个/包 | 包 | 7 |  |  |  |
| 18 | 离心管 | - 1.材质：环保pp聚酯丙烯材质； - 2.规格：50ml； - 3.无菌等级：无酶、无热源，可高压灭菌； - 4.有效期：≥2年。 | 25个/包 | 包 | 12 |  |  |  |
| 19 | 丁腈手套 | - 1.材质：丁腈橡胶； - 2.规格：大号（L）； - 3.无菌等级：非无菌； - 4.有效期：≥3年。 | 100副/盒 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 20 | - 定量滤纸 | - 1.材质：纯植物纤维； - 2.直径：12.5cm； - 3.有效期：≥2年。 | 100个/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 21 | F57纤维滤袋 | - 1.材质：无灰纤维； - 2.性能：耐温≤130℃，耐酸，耐碱； - 3.稳定性：无纤维脱落，空白值≤0.1%； - 4.有效期：≥2年。 | 200个/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 总计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位法人签字或签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及联系电话 |  |  |  | 报价日期 |  |  |  |  |