附件：

科研用试剂及耗材采购报价单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR管 | 1.储存温度：常温（10-30℃） 2.材质：聚丙烯（PP） 3.规格：200μL 4.有效期：≥3年 5.本色，平盖，灭菌，无DNA酶/RNA酶 |  | 10包×100个/袋 | 袋 | 1 |  |  |  |
| 2 | 离心管 | 1.储存温度：常温（10-30℃） 2.材质：聚丙烯（PP） 3.规格：1.5ml 4.有效期：≥3年 5.本色，平盖，灭菌，无DNA酶/RNA酶 |  | 10包×100个/袋 | 袋 | 1 |  |  |  |
| 3 | 荧光定量PCR八联管 | 1.储存温度：常温（10-30℃） 2.材质：聚丙烯（PP） 3.规格：200μL 4.有效期：≥3年 5.带盖，透明管，灭菌，无DNA酶/RNA酶 |  | 125排/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 4 | 离心管 | 1.材质：PP 2.规格：15ml 3.储存温度：常温（10-30℃） 4.有效期：≥2年 5、锥底，灭菌，无DNA酶/RNA酶 |  | 50支/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 5 | 离心管 | 1.材质：PP 2.规格：50ml 3.储存温度：常温（10-30℃） 4.有效期：≥2年 5、锥底，灭菌，无DNA酶/RNA酶 |  | 50支/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 6 | 移液器吸嘴 | 1.储存温度：常温（10-30℃） 2.材质：聚丙烯（PP） 3.规格：0.5-10ul 4.有效期：≥2年 5.无色，带刻度，盒装灭菌，无DNA酶/RNA酶，无热原 |  | 96支/盒 | 盒 | 30 |  |  |  |
| 7 | 移液器吸嘴 | 1.储存温度：常温（10-30℃） 2.材质：聚丙烯（PP） 3.规格：1-200ul 4.有效期：≥2年 5.带刻度，盒装灭菌，无DNA酶/RNA酶，无热原 |  | 96支/盒 | 盒 | 30 |  |  |  |
| 8 | 移液枪吸嘴 | 1.储存温度：常温（10-30℃） 2.材质：聚丙烯（PP） 3.规格：100-1000ul 4.有效期：≥2年 5.带刻度，盒装灭菌，无DNA酶/RNA酶，无热原 |  | 96支/盒 | 盒 | 30 |  |  |  |
| 9 | 犬瘟热病毒抗体检测试剂盒 | 1．试剂盒保存：2-8℃ 2．有效期：≥6 个月 |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 10 | 细小病毒病抗体检测试剂盒 | 1．试剂盒保存：2-8℃ 2．有效期：≥6 个月 |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 11 | 阿留申病抗体检测试剂盒 | 1．试剂盒保存：2-8℃。 2．有效期：≥6 个月 |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 12 | 冠状病毒抗体检测试剂盒 | 1．试剂盒保存：2-8℃。 2．有效期：≥6 个月 |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 13 | 犬细小病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1．试剂盒保存：2-8℃。 2．有效期：≥6 个月 |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 14 | 犬瘟热病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1．试剂盒保存：2-8℃。 2．有效期：≥6 个月 |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 15 | 核酸提取试剂盒 | 1.存储条件：室温保存 2.有效期：≥12个月 3.可适用于硕世、天隆核酸提取仪。 |  | 96T/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 16 | 反转录试剂盒 | 1.储存温度：-20℃。 2.有效期：≥12个月 |  | 100次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 17 | 高纯度RNA提取试剂盒 | 1.存储条件：2℃-8℃温度下避光保存 2.有效期：≥12个月 |  | 100次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 18 | PerfectStart Green qPCRSuperMix（+Dye II） | 1.存储温度：-18℃ 2.有效期：≥24个月 |  | 5×1ml/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 19 | Nuclease-Free Water | 1.储存条件：常温保存 2.有效期：≥6个月 |  | 2x25ml/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 20 | Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) RR390L | 1.温度：4℃保存 2.有效期：≥6个月 |  | 200次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 21 | 蛋白marker | 1.储存温度：-20℃保存 2.有效期：≥24个月 |  | 100T/盒 | 件 | 1 |  |  |  |
| 22 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) | 1.保存条件：室温保存。蛋白标准配制成溶液后-20℃以下冻存。 2.有效期：≥6个月 |  | 500次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 23 | 预制胶 | 1.储存条件：4℃ 2.有效期：≥12个月 |  | 10块/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 24 | 蛋白提取试剂盒 | 1.储存条件：4℃ 2.有效期：≥12个月 |  | 100次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 25 | SanPrep柱式DNA胶回收试剂盒 | 1.储存条件：常温（10-30℃） 2.有效期：≥6个月 |  | 100preps/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 26 | 质粒小提试剂盒 | 1.储存条件：室温 （15-30℃） 2.有效期：≥6个月 |  | 50preps/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 27 | 普通DNA产物纯化试剂盒 | 1.储存条件：室温 （15-30℃）干燥条件下 2.有效期：≥6个月 |  | 200次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 28 | Cas13a蛋白 | 1.储存温度：-20℃ 2.有效期：≥18个月 |  | 100pmol/盒 | 盒 | 3 |  |  |  |
| 29 | Cas12/13专用核酸检测试纸条 | 1.储存温度：2-30℃储存与运输 2.有效期：≥24 个月 |  | 20条/盒 | 盒 | 3 |  |  |  |
| 30 | RNA FAM和Biotin双标记探针 | 1.储存条件：常温 2.有效期：≥6个月 |  | 1OD/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 31 | NTP buffer mix | 1.储存温度：-20℃ 2.有效期：≥24个月 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 32 | RNase Inhibitor | 1.储存温度：-20℃ 2.有效期：≥24个月 |  | 5KU/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 33 | T7 RNA polymerase mix | 1.储存温度：-20℃ 2.纯度：不含DNA内切酶和外切酶，不含RNA酶 |  | 5KU/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 34 | RAA核酸扩增试剂盒（试纸条法） | 1.储存条件：常温 2.有效期：≥6个月 |  | 96T/盒 | 盒 | 3 |  |  |  |
| 总计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位法人签字或签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及 联系电话 |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |  |